La laguna, marzo de 2005

Estimado Cliente, las fichas de instalaciones contienen la información técnica necesaria de la edificación para su tramitación en Teidagua S.A.

Para facilitar la correcta cumplimentación de las Fichas de Instalaciones, le hacemos una serie de indicaciones y recomendaciones que le serán de utilidad:

Antes de empezar

Si accedemos al fichero Excel desde la página web se verán limitadas las utilidades de impresión, por lo que recomendamos guardarlo en su ordenador. De esta manera además de poder editarlo con todas las utilidades del Excel lo tendremos disponible para cualquier otra ocasión.

Rellenar las fichas

El proyectista puede utilizar todas las celdas que no estén protegidas, que en general son:

-Las celdas para textos generales (Título, Dirección.……Observaciones)

-Las celdas con números en rojo.

-Las cuadrículas

Conceptos

-En el apartado Q instalado (Caudal Instalado) se presenta una tabla para obtener dicho caudal. En ella se establece en la primera columna el “Modelo de vivienda”, que se refiere al modelo que defina el proyectista, con los aparatos que se proyecten. Estos modelos no tienen que coincidir con los especificados en las “Normas Técnicas de las Instalaciones de Agua en Edificios” (tipo A,B…….E), no vigentes en la actualidad.

-La reserva de agua es obligatoria en todas las edificaciones, estableciendo las 24 horas de reserva para el caso de consumos no domésticos.

-En cuanto a los datos de saneamiento, es obligatoria la red interior separativa.

Presentación de la documentación

-Se entregará en formato excel, aparte de otro tipo de formato que quiera presentar el Proyectista (pdf, etc…). Con el fin de ayudar a la identificación sería conveniente mantener el título de “FICHA INSTALACIONES TEIDAGUA” añadiendo al mismo lo que el Proyectista estime oportuno.

-Si no hay casillas suficientes en una sola ficha se podrán cumplimentar el nº de fichas que sean necesarias, simplemente reseñar en observaciones cómo se distribuyen las mismas. El cálculo de los diámetros de la acometida y del contador se puede realizar con una ficha resumen utilizando el apartado “otros” para introducir el caudal total, de forma que en la casilla de “TOTAL Q instalado” figure el total, con lo que el cálculo del diámetro de la acometida y del contador es automático.

EJEMPLOS

A continuación mostramos un ejemplo de ficha de uso doméstico para vivienda unifamiliar y otra de uso doméstico de edificación con varias viviendas.

FICHA DE INSTALACIONES DE USO DOMÉSTICO vivienda unifamiliar

Abastecimiento

Saneamiento

FICHA DE INSTALACIONES DE USO DOMÉSTICO edificio varias viviendas

Abastecimiento

Saneamiento